О Б Л А С Т Ь   А К К Р Е Д И Т А Ц И И

| Общество с Ограниченной Ответственностью Научно-Производственный Центр «Строй-Тест» 109263, г. Москва, ул. Шкулёва, д.15/18, корп.1. |
| --- |
|  | наименование и адрес юридического лица |  |
|  | ГНВ |  |
|  | шифр калибровочного клейма |  |

| N п/п | Калибруемые средства измерений | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Вид измерений, группы (тип) средств измерений или измеряемая величина | Метрологические характеристики |  |
|  |  | Диапазон измерений | Погрешность, класс точности, разряд, цена деления |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерения геометрических величин |
|  | Инструмент для измерения геометрических параметров изделий и конструкций | (10…500) мм | ПГ +(0,01…0,2) мм |  |
|  | Формы для изготовлений контрольных образцов строительных материалов | (0,3…300) мм | ПГ ((0,25…2) % |  |
|  | Приборы для определения реологических характеристик строительных материалов (прибор Вика, ПГР, КА) | (2…300) мм | ПГ ((0,1…0,5) мм |  |
|  | Сита лабораторные для рассева по фракциям сыпучих строительных материалов | (0,5…70) мм | ПГ ((0,02…0,2) мм |  |
| Измерения механических величин |
|  | Весы лабораторные и общего назначения | 1 г…20 кг | КТ3 средний |  |
|  | Приборы для определения плотности, влажности и водопоглащения строительных материалов весовым методом | до 200 гр до 3000 гр | ПГ (10 мг ПГ (60 мг |  |
|  | Весовые дозаторы дискретного действия с весоизмерительным устройством | (0,5…3000) кг | КТ1 |  |
|  | Машины сжатия и растяжения для механических испытаний строительных материалов | (50…2000) кН | ПГ (1 % |  |
|  | Приборы механического действия для натурных испытаний бетона в изделиях и конструкциях | (3…50) кН | ПГ (1 мм |  |
|  | Склерометры для измерения прочности бетона | (2…100) МПа | ПГ ((5…12) % |  |
|  | Меры массы общего назначения | (0,05…20) кг | КТ4 |  |
| Измерения параметров потока, расхода уровня объема веществ |
|  | Мерная металлическая посуда | 1, 2, 5, 10, 50 л | ПГ (2 % |  |
|  | Стеклянные меры вместимости | (0,5…2) л | ПГ (2 % |  |
| Измерение давления, вакуумные измерения |
|  | Манометры и вакуумметры показы- вающие и установленные в приборах для испытаний строительных материалов | (0…60) МПа (0…100) кПа | ПГ (1 % ПГ (1 % |  |
| Теплофизические и температурные измерения |
|  | Термометры контрольные и установленные в термокамерах, морозильных камерах и сушильных шкафах для сушки, строительных материалов | (0…100) оС (0…350) оС (-70…+20) оС (0…1500) оС | ПГ (1 % ПГ (2 % ПГ (1 % ПГ (5 % |  |
| Виброакустические измерения |
|  | Ультразвуковые приборы неразрушающего контроля строительных материалов | до 999 мкс | ПГ (1 % |  |
|  | Измерители амплитуды и частоты колебаний виброплощадок | (0,1…0,5) мм (15…150) Гц | ПГ (10 % ПГ (2 % |  |
| Измерение времени и частоты |
|  | Секундомеры | до 60 мин | ПГ (2 с |  |
|  | Часы технические | (0…12) ч | до 90 с/сут |  |
| Измерение физико-химического состава и свойств веществ |
|  | Ареометры | (650…1840) кг/м3 | ПГ (6 % |  |
|  | Психрометры аспирационные | (10…95) % | ПГ (3 % |  |
|  | Влагомеры | (0…50) % | ПГ +0,5 % |  |